[image: image1.jpg]



АДМИНИСТРАЦИЯ  УСТЬ-ЛАБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

УСТЬ-ЛАБИНСКОГО  РАЙОНА 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.06.2015                                                                                                        № 446
город Усть-Лабинск

О создании комиссии и утверждении программы по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии,  

расположенных на территории Усть-Лабинского  городского поселения 
Усть-Лабинского района
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об  утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», в целях обеспечения контроля за подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов и координации деятельности представителей надзорных и инспектирующих органов, предприятий, организаций и учреждений независимо от их организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности по вопросам организации устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса и объектов энергетики Усть-Лабинского городского  поселения Усть-Лабинского района к работе в зимних условиях п о с т а н о в л я ю:

1. Создать комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории  Усть-Лабинского городского  поселения Усть-Лабинского района и утвердить ее состав согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить положение о комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории  Усть-Лабинского городского  поселения Усть-Лабинского района  согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
3. Утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Усть-Лабинского городского  поселения Усть-Лабинского района  согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Усть-Лабинского городского поселение.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава
Усть-Лабинского городского поселения

Усть-Лабинского  района                                                                  В.Н. Анпилогов
Приложение №1
к постановлению администрации
Усть-Лабинского  городского поселения
Усть-Лабинского района 

от 30.06.2015 г. № 446
состав
комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду
 2015-2016 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей  тепловой энергии, расположенных на территории 
Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района
Кочмин

Олег Юрьевич
- заместителя главы  Усть-Лабинского  городского  поселения Усть-Лабинского района, председатель;

Магамадов

Руслан Аятулахович
- начальник отдела по вопросам работы  городского хозяйства, заместитель председателя;

Липаткин 

Сергей Алексеевич                 - ведущий специалист сектора по вопросам             

                                                  работы городского хозяйства МКУ УГП «АТУ» 

                                              секретарь.
Члены комиссии по координации:

Абрамов

Анатолий Максимович          -  Директор МКУ УГП « АТУ»;
Котикова 

Александра Юрьевна            - главный специалист отдела по вопросам работы     городского хозяйства;
Прокопенко

Сергей Сергеевич                  - заведующий сектором по вопросам работы 

                                                   городского хозяйства МКУ УГП «АТУ»;

Пучков
Андрей Иванович  
- генеральный директор ЗАО «Усть-Лабинсктеплоэнерго» (по согласованию);
Сургутов 

Игорь Андреевич                     - государственный инспектор Северо-Кавказского  

                                                   управления  «Ростехнадзор».

Исполняющий обязанности начальника  отдела по 

вопросам работы городского хозяйства                                           А.Ю. Котикова                                                                   
Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Усть-Лабинского  городского поселения
Усть-Лабинского района 

от _______2015 № ____

Положение

о комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории  Усть-Лабинского  городского поселения Усть-Лабинского района

1. Общие положения

1.1.Положение о комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Усть-Лабинского  городского поселения Усть-Лабинского района определяет порядок работы комиссии по оценке готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду  (далее – Комиссия).

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации  от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, иными муниципальными правовыми актами,  а также настоящим Положением.

2.Цели и задачи комиссии

2.1.Комиссия создана в целях подготовки и обеспечения устойчивого функционирования объектов социальной сферы и  жилищно-коммунального хозяйства в отопительный период.

2.2. Основными задачами Комиссии является проверка готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду.

3. Организация деятельности комиссии

3.1. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, его заместителя, секретаря и членов Комиссии.

3.2. Комиссия имеет право привлекать к работе комиссии должностных лиц предприятий, организаций, учреждений, независимо от форм собственности, участвующих в обеспечении коммунальных услуг населения, обслуживании жилищного фонда.

4. Порядок работы Комиссии

4.1 Комиссия имеет право запрашивать у предприятий, организаций, учреждений, независимо от форм собственности, участвующих в теплоснабжении населения, обслуживании жилищного фонда, необходимую информацию по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии.

4.2. При проверке комиссиями проверяется выполнение теплосетевыми и теплоснабжающими организациями, и потребителями тепловой энергии требований, установленных главами III-V Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации  от 12.03.2013 № 103 .

В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки.

4.3. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду, который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки.

При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

4.4. По каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены  срок, выдается паспорт готовности к отопительному периоду.

4.5. Решение, принимаемое на Комиссии, оформляется протоколом.

Исполняющий обязанности начальника  отдела по 

вопросам работы городского хозяйства                                           А.Ю. Котикова                                                                   
Приложение № 3

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Усть-Лабинского городского поселения
Усть-Лабинского района 

от _______2015 № ____

Программа

по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Усть-Лабинского  городского поселения Усть-Лабинского района
Общие положения

Проверка теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду осуществляется комиссией  по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Усть-Лабинского  городского поселения Усть-Лабинского района.

К потребителям тепловой энергии, объекты которых подлежат проверке, относятся лица, приобретающие тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения (далее — потребители тепловой энергии).

В отношении многоквартирных домов проверка осуществляется путем определения соответствия требованиям настоящей Программы:- лиц, осуществляющих в соответствии с жилищным законодательством управление многоквартирным домом и приобретающих тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель для оказания коммунальных услуг в части отопления и горячего водоснабжения. В отношении указанных лиц также осуществляется проверка проводимых ими мероприятий по подготовке к отопительному периоду; лиц, являющихся собственниками жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, заключивших в соответствии с жилищным законодательством договоры теплоснабжения с теплоснабжающей организацией.
Порядок проведения проверки

Проверка теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду осуществляется комиссией    по  проведению  проверки  готовности  к  отопительному периоду 2015-2016 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей  тепловой  энергии, расположенных на территории  Усть-Лабинского  городского поселения Усть-Лабинского района  (далее Комиссия).

Работа Комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду (таблица 1).

 в котором указываются:
- объекты, подлежащие проверке;

- сроки проведения проверки;

- документы, проверяемые в ходе проведения проверки.

Таблица 1

	№ п/п
	Объекты, подлежащие проверке
	Сроки проведения проверки
	Документы, проверяемые в ходе проведения проверки

	1
	Потребители тепловой энергии
	С 01.08.2015г. по 31.09.2015 г.
	В соответствии с Приложением 4

	2
	Теплоснабжающие и теплосетевые организации
	С 01.08.2015 г.по 31.10.2015 г.
	В соответствии с Приложением 3


При проверке Комиссией проверяется  выполнение требований, установленных Приложениями 3 и 4 настоящей Программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2014 – 2015 годов (далее – Программа).

Проверка выполнения теплосетевыми и теплоснабжающими организациями требований, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 г. № 103 (далее Правила), осуществляется Комиссией на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.

В случае отсутствия обязательных требований, технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований установленных Правилами, Комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

В целях проведения проверки комиссии рассматривают документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводят осмотр объектов проверки.

Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по рекомендуемому образцу согласно приложению № 1 к настоящей Программе.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

объект проверки готов к отопительному периоду;

объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;    объект проверки не готов к отопительному периоду.

При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется по рекомендуемому образцу согласно приложению № 2 к настоящей Программе и выдается уполномоченным органом, образовавшим комиссию, в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в таблице 1 настоящей Программы, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной в таблице 1 настоящей Программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

Порядок взаимодействия теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения с Комиссией.

Теплоснабжающие и теплосетевые организации представляют в администрацию Усть-Лабинского  городского поселения Усть-Лабинского района информацию по выполнению требований по готовности, указанных в приложении 3.

Потребители тепловой энергии представляют в администрацию Усть-Лабинского  городского поселения Усть-Лабинского района информацию по выполнению требований по готовности указанных в приложении 4.
Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности в соответствии с п. 3 Программы.

В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

Исполняющий обязанности начальника  отдела по 

вопросам работы городского хозяйства                                           А.Ю. Котикова                                                                   
Приложение № 1
к программе проведения проверки

готовности к отопительному периоду

АКТ
проверки готовности к отопительное периоду _______/_______ гг.
     __________________________                                               "_____"_______________ 20__ г.

          (место составление акта)                                                       (дата составления акта)

Комиссия, образованная ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

          (форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)
в соответствии   с   программой   проведения    проверки   готовности   к

отопительному периоду от   "____"________________ 20__ г.,   утвержденной

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________,

          (ФИО руководителя  органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с "___"____________20__ г. по "___"_____________ 20__ г. в соответствии с

Федеральным законом   от  27 июля 2010 г.   N 190-ФЗ   "О теплоснабжении"

провела проверку готовности к отопительному периоду _______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
(полное   наименование   муниципального   образования,    теплоснабжающей   организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой   энергии   в  отношении которого проводилась  проверка   готовности   к   отопительному  периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду   проводилась   в   отношении

следующих объектов:

1._____________________________________________________________________________________;

2._____________________________________________________________________________________;

3._____________________________________________________________________________________;

В ходе проведения проверки готовности к отопительному  периоду   комиссия

установила:__________________________________________________________________________.

                                       (готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности  к  отопительному

периоду:______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду __/__ гг.*
Председатель комиссии:   ___________________________________________________________
                                                                   (подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии: ___________________________________________________________________________
                                  (подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: ____________________________________________________________________
                                                       (подпись, расшифровка подписи)

____________________________________________________________________
                                                       (подпись, расшифровка подписи)

____________________________________________________________________
                                                       (подпись, расшифровка подписи)

____________________________________________________________________
                                                       (подпись, расшифровка подписи)
____________________________________________________________________
                                                       (подпись, расшифровка подписи)
___________________________________________________________________
                                                       (подпись, расшифровка подписи)

____________________________________________________________________
                                                       (подпись, расшифровка подписи)

____________________________________________________________________
                                                       (подпись, расшифровка подписи)

____________________________________________________________________
                                                       (подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"___"____________ 20__ г.  _________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководител    (его уполномоченного представителя)

муниципального образования, теплоснабжающей   организации, теплосетевой организации,

потребителя тепловой энергии в отношении  которого проводилась проверка готовности к

отопительному периоду)

*При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Исполняющий обязанности начальника  отдела по 

вопросам работы городского хозяйства                                           А.Ю. Котикова                                                                   
Приложение № 2

к программе проведения проверки

готовности к отопительному периоду

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

Выдан__________________________________________________________________________________________________________________________________,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному  периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка  готовности   к отопительному периоду:

1. __________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________
Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от ____________ № ______

____________________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи и печать  уполномоченного органа, образовавшего

комиссию по проведению проверки  готовности к отопительному периоду)

Исполняющий обязанности начальника  отдела по 

вопросам работы городского хозяйства                                           А.Ю. Котикова                                                                   
Приложение № 3

к программе проведения проверки

готовности к отопительному периоду

Требования 
по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих
 и теплосетевых организаций

В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены в отношении данных организаций:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

укомплектованность указанных служб персоналом;

обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

соблюдение водно-химического режима;

отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в пунктах 1, 7, 9 и 10.

Исполняющий обязанности начальника  отдела по 

вопросам работы городского хозяйства                                           А.Ю. Котикова                                                                   
Приложение № 4
к программе проведения проверки

готовности к отопительному периоду

Требования 
по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду Комиссией должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в пунктах 8, 13, 14.

Исполняющий обязанности начальника  отдела по 

вопросам работы городского хозяйства                                           А.Ю. Котикова                                                                   
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта постановления администрации
Усть-Лабинское  городское  поселение от _________________ № ________

О создании комиссии и утверждении программы по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии,  

расположенных на территории Усть-Лабинского  городского поселения 

Усть-Лабинского района

Проект подготовлен и внесен:
Отделом  по  вопросам работы городского хозяйства 

администрации Усть-Лабинского городского  поселения 

Усть-Лабинского района                                                                  А.Ю. Котикова
Проект согласован:

Заместителя  главы 

Усть-Лабинского городского  поселения


Усть-Лабинского района




                      О.Ю. Кочмин
Начальник юридического отдела                                                    О.В. Федосова
Начальник отдела 

по общим и организационным вопросам



            С.Н. Чухирь
Заявка

К  постановлению
Наименование вопроса: « О создании комиссии и утверждении программы по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии,   расположенных на территории Усть-Лабинского  городского поселения Усть-Лабинского района»

Проект внесен: 
Отделом  по  вопросам работы городского

хозяйства администрации Усть-Лабинского городского  поселения

Усть-Лабинского района 
Постановление разослать:
1. Отдел по вопросам городского хозяйства 

администрации Усть-Лабинского городского поселения 

Усть-Лабинского района - 1 экз.

2. ООО УО  «МАН» - 1 экз.

3. ООО «Адамант» - 1экз.

4. МБУ «Город» - 1 экз.

5. ОАО «Водопровод» - 1 экз.

6. ОАО «ОСК» - 1 экз.

7. ЗАО «Усть-Лабинсктеплоэнерго» - 1 экз.

8. ОАО «Усть-Лабинскрайгаз» - 1 экз.

9. Филиал ОАО «НЭСК-электросети «Усть-Лабинскэлектросеть» - 1 экз.

10. Филиал ОАО «Кубаньэнерго»  - 1 экз.

11. ООО «Армада» - 1 экз.

12. ОАО «ДЭП №113» - 1 экз.

13. ЗАО «Сахарный завод «Свобода» - 1 экз.

14. ЗАО «Флорентина» - 1 экз.

Исполняющий обязанности начальника  отдела                       А.Ю. Котикова









«__»___________ 2015г.
