| А-17001-ГП2.С | Содержание | 2 |
| --- | --- | --- |
| А-17001-СП | Состав проекта | 5 |
| А-17001-ГП2.ПЗ | Материалы по обоснованию. Пояснительная записка. |  |
|  | 1. Общая часть. | 6 |
|  | 1.1. Обоснование целесообразности и возможности разработки проекта планировки. | 6 |
|  | 1.2. Основание и исходные данные. | 7 |
|  | 2. Размещение линейного объекта в системе региона | 8 |
|  | 3. Физико-географические и техногенные условия | 8 |
|  | 3.1 Климатическая характеристика | 8 |
|  | 3.2. Рельеф и геоморфология | 11 |
|  | 3.3 Техногенные условия | 11 |
|  | 3.4 Геологическое строение | 12 |
|  | 3.5. Гидрогеологическое строение | 13 |
|  | 3.6. Геологические и инженерно-геологические процессы | 15 |
|  | 3.7. Инженерно-геологическое районирование | 17 |
|  | 3.8. Почвы, растительность и полезные ископаемые | 18 |
|  | 4. Анализ современного использования проектируемой территории на начало проектирования | 19 |
|  | 4.1 Размещение проектируемого участка | 19 |
|  | 4.2 Характеристика существующего положения территории | 19 |
|  | 5. Планировочные ограничения (зоны с особыми условиями использования территории) | 20 |
|  | 5.1 Ограничения природного характера | 21 |
|  | 5.2 Ограничения техногенного характера | 21 |
|  | 5.2.1 Санитарно-защитные зоны | 21 |
|  | 5.2.2 Охранные зоны инженерных сетей и сооружений | 22 |
|  | 5.3 Ограничения по требованиям охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры). | 23 |
|  | 6. Проектное решение | 24 |
|  | 6.1 Описание прохождения трассы самотечного канализационного коллектора на территории Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района. | 24 |
|  | 6.2. Сведения о земельных участков, передаваемых в постоянное и временное пользование для размещения самотечного канализационного коллектора | 27 |
|  | 6.3 Охранная зона проектируемого линейного объекта | 28 |
|  | 7. Схема организации дорожной сети и движения транспорта | 29 |
|  | 8. Охрана окружающей среды | 29 |
|  | 8.1. Оценка воздействия объекта капитального строительства на окружающую среду. | 29 |
|  | 8.2. Перечень мероприятий по предотвращению и снижению возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду и рациональному использованию природных ресурсов на период строительства и эксплуатации объекта капитального строительства | 30 |
|  | 8.3 Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова. Мероприятия по рекультивации нарушенных земельных участков и почвенного покрова | 32 |
|  | 9. Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по гражданской обороне. | 33 |
|  | 9.1 Границы зон возможной опасности, предусмотренных СНиП 2.01.51-90 | 33 |
|  | 9.2 Результаты анализа возможных последствий ЧС техногенного характера | 34 |
|  | 9.2.1 Химически опасные объекты | 35 |
|  | 9.2.2 Пожароопасные и взрывоопасные объекты | 35 |
|  | 9.2.3 Гидротехнические сооружения | 35 |
|  | 9.2.4 Объекты жилищно-коммунального хозяйства | 35 |
|  | 9.2.5 Транспорт | 35 |
|  | 9.2.6 Терроризм | 36 |
|  | 9.3 Результаты анализа возможных последствий ЧС природного характера | 37 |
|  | 9.3.1 Опасные природные явления | 37 |
|  | 9.3.2 Метеорологические опасности | 40 |
|  | 9.4 Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны | 42 |
|  | 10. Благоустройство и озеленение | 42 |
|  | 11. Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории | 43 |
|  | 12. Технико-экономические показатели | 44 |
|  | Исходные данные | 49 |
| А-17001-ГП | Графические материалы |  |
|  | Ситуационный план |  |
|  | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории М 1:5000 |  |
|  | Схема организации улично-дорожной сети М 1:5000 |  |
|  | Схема границ зон с особыми условиями использования территорий. М 1:5000 |  |
|  | Границы территорий, подверженных риску возникновения ЧС техногенного характера. М1:5000 |  |